首都经济贸易大学消防安全隐患自查自改排查表（一）

| 检查单位 基本情况 | 部门名称 |  | 所在地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位建筑层数 |  | 建筑高度(m) |  |
|  | 建筑面积(m2) |  | 消防安全责任人（主管安全） |  |
|  | 岗位消防责任人（具体负责） |  | 消防安全员电话 |  |
| 消防设施 | 灭火器 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 室内消火栓系统 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 自动喷水灭火系统 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 火灾自动报警系统 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 机械防烟系统 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 机械排烟系统 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 应急照明灯 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 疏散指示标志 | 有□ 无□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 防火卷帘门系统 | 是□ 否□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 消防应急广播系统是否正常 | 是□ 否□ | 是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 单位是否存有易燃易爆物品 | 是□ 否□ | 是否有管理制度和措施 | 是□ 否□ |
| 装修材料 | 顶棚 | 不燃□ | 难燃□ | 可燃□ |
|  | 墙面 | 不燃□ | 难燃□ | 可燃□ |
|  | 地面 | 不燃□ | 难燃□ | 可燃□ |
|  | 外墙 | 不燃□ | 难燃□ | 可燃□ |

首都经济贸易大学消防安全隐患自查自改排查表（二）

| 行政许可 | 单位内的新、改、扩建工程是否通过建筑工程消防备案 |  | 是□ 否□ |  | 单位内的新、改、扩建工程是否通过消防部门验收和备案抽查 | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位内的新、改、扩建工程是否通过学校保卫部门的消防备案和验收 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 消防管理 | 是否制定消防安全制度和安全检查制度 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 是否开展员工消防安全教育培训 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 是否制定灭火和应急疏散预案并实施演练 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位值班人员 | 单人□ 双人□ |  | 是否经培训上岗 |  | 是□否□ |
|  | 单位内安全疏散通道、安全出口是否堵塞、占用、锁闭、封堵现象 |  |  |  |  | 是□否□ |
|  | 本单位是否采用易燃可燃材料装修、采用易燃可燃外墙保温材料施工等现象 |  |  |  |  | 是□否□ |
|  | 本单位是否存在电焊切割、使用大功率电器、使用明火等现象，是否存在违章使用火、电、气现象。 |  |  |  |  | 是□否□ |
|  | 本单位是否建立健全了消防档案，内容齐全，是否按要求开展了消防安全“四个能力”建设标准要求。 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |

本单位已组织人员对单位消防安全管理情况进行了排查和整改，以上内容填写属实。

检查人员签名:______________________;单位负责人签名：_____________________ ;  检查时间：    年    月     日

注：1、此表一式二份，填报单位一份，校保卫处留存一份。2、各单位请于2012年12月31日前将该表盖章后交保卫处交通防火科办公室（博纳楼117房间），并发电子版至bwc@cueb.edu.cn。联系人：贾学森、电话：83952383